|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  Ауырғазы районы муниципаль районының Таштамак ауыл советы ауыл биләмәhе Хакимиәте  453495, Ауырғазы районы, Таштамак ауылы |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  Администрация сельского поселения Таштамак сельсовет муниципального района Аургазинский район  453495, Аургазинский район, д.Таштамак,  т. 2-72-24 |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.12.2018г. № 38

**Об оснащении территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», и в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Таштамакского сельского совета

**Постановляю:**

1.Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на территориях Таштамакского сельского поселения (многоквартирные жилые дома, частные жилые дома, образовательные учреждения, ФАП, места проведения массовых мероприятий).

2.Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря.

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационном стенде администрации Таштамакского сельского поселения.

Глава сельского поселения М.Ш.Федорова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением администрации Таштамакского сельского поселения  от 27.12.2018 года № 38  (приложение) |

**Перечень первичных средств пожаротушения**

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

К первичным средствам тушения пожара относятся: огнетушители, немеханизированный ручной инструмент (пожарные ломы, багры, топоры, приставные лестницы), пожарный инвентарь (кошма, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) пожарные щиты, пожарные вёдра, бочки для воды, ящики для песка).

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

На территории зданий III a, III б, IV, IV a, V степеней огнестойкости, расположенных в сельской местности, следует оборудовать пожарные посты с набором следующих первичных средств пожаротушения:

1.огнетушители пенные емкостью 10 л или порошковые емкостью 5 л – 2 шт.,

2.ведро – 4 шт.,

3. топоры – 2 шт.,

4.лопаты – 2 шт.,

5.багры – 2 шт.,

6.лестницы приставные – 1 шт.,

7.бочки с водой емкостью 0,25 м – 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 0,25 м3).

1.1 Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

Огнетушитель должен устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

1.2. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

1.3. Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

1.4. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1x1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей размеры полотен могут быть увеличены до 2x1,5 м или 2x2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

3. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

4. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

5. Руководителям организаций и учреждений определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

6. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя организации или учреждения.

7. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

**Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного**

**инвентаря для жилых домов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Индивидуальные  жилые дома,  дачные домики |
| 1. | Огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью 5 литров и более |  |
| 2. | Ведро |  |
| 3. | Ёмкость с запасом хранения воды объемом 0,2 м³ в  летнее время |  |
| 4. | Лопата штыковая или совковая |  |
| 5. | Топор |  |
| 6. | Лом или багор |  |
| 7. | Лестница приставная ( достающая до карниза жилого дома) |  |

##### Первичные средства пожаротушения для образовательных учреждений

Детские учреждения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Количество |
| 1. | Огнетушитель пенный емкостью 10 л или порошковые емкостью 5 л |  |
| 2. | Ведро |  |
| 3. | Ёмкость с запасом хранения воды объемом 0,2 м³ в  летнее время |  |
| 4. | Лопата штыковая или совковая |  |
| 5. | Топор |  |
| 6. | Лом или багор |  |
| 7. | Лестница приставная ( достающая до карниза жилого дома) |  |
| 8. | Бочка с водой емкостью 0,25 м (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 0,25 м3). |  |